## PLC Tags
Name | Data Type | Logical Address
LevelMeter | Word | %IW30
FlowMeter | Word | %IW32
Set_point | Word | %IW34
Norm_SP | Real | %MD74
PID_Output | Real | %MD104
Start | Bool | %I10.0
Fill_Valve | Word | %QW30
Start_Light | Bool | %Q10.0
Reset | Bool | %I10.1
Reset_Light | Bool | %Q10.1
On | Bool | %M2.1
Stop | Bool | %I10.2
Stop_Light | Bool | %Q10.2
PV_display | Word | %QW36
Setpoint_display | Word | %QW34
Setpoint_value | Real | %MD200
Process_value | Real | %MD204
Norm_PID_Output | Real | %MD208
Start_from_HMI | Bool | %M4.0
Stop_from_HMI | Bool | %M4.1
Reset_from_HMI | Bool | %M4.2
Start_flag | Bool | %M5.0
Reset_flag | Bool | %M5.1
Stop_flag | Bool | %M5.2
Switch | Bool | %M5.3
Set_form_HMI | Word | %MW216
Norm_level | Real | %MD212
Level_error_margin | Real | %MD218
High_level_threshold | Real | %MD220
Low_level_threshold | Real | %MD222
Digital alarms | Word | %MW6
Discharge valve | Word | %QW32